**消防用設備・防火施設等の検査表**

点検年月日　　　　　年　　月　　日

（検査企業名：　　　　　　　　　　　　）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検・検査項目 | 点　　検検査結果 | 備　　　考 |
| **ダクト*** 排気ダクトや天蓋に油、ほこり等の可燃物の付着がないか
 | 適 ・ 否 |  |
| **電気設備・器具・分電盤**・ コンセント差込口の接続はよいか・ 照明器具等による可燃物品の発熱はないか。・ 電気配線の上に物品の存置、または配線の束ねはないか。・ レンジ・オーブン等の温度調節機能に異常はないか。・ 分電盤の前に物を置いていないか。 | 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否　　適 ・ 否適 ・ 否 |  |
| **防火施設・避難施設・避難誘導灯** ・ 防火区画の壁・床等に隙間はないか。 ・ 防火戸・防火シャッターが変形、損傷していないか。また、撤去されていないか。 ・ 防火戸・防火シャッターの閉鎖障害はないか。 ・ 避難階段、避難口、避難通路等の管理は適正か。 ・ 避難通路の表示は適正か。・ 避難誘導灯に変形、破損等はないか。 | 適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否 |  |
| **消火器**・ 消火器の設置数、設置場所は適正か。 | 適 ・ 否 |  |
| **排煙設備**・垂れ壁の作動障害はないか。・起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか。・装置に変形、破損等はないか。 | 　　適 ・ 否適 ・ 否適 ・ 否 |  |
| **自動火災報知設備**・感知器に変形、破損はないか。・間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか。 |  適 ・ 否適 ・ 否  |  |
| 点検・検査者：　　　　　　　　　　　　　　㊞ |  | 防火管理者の確認　　　年　 月 　日　㊞ |